ПАМЯТКА

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЖИВАЮЩИМ В ОБЩЕЖИТИЯХ НИЯУ МИФИ

Проживающие обязаны:

- Перед заселением ознакомиться (под подпись) с правилами пожарной безопасности, изложенными в данной памятке и соблюдать их требования;

- Выполнять меры предосторожности при пользовании электроплитами и другими электроприборами;

- Знать место нахождения средств пожаротушения и уметь их применить в случае пожара;

- При получении сигнала о пожаре незамедлительно эвакуироваться из помещения, согласно поэтажным планам эвакуации. При этом принять меры к эвакуации других людей из здания, оповещая о пожаре голосом или путём нажатия кнопки ИПР (извещатель пожарный ручной), расположенной возле выхода с этажа;

Запрещается:

- Курение табака или потребление никотиносодержащей продукции на территории НИЯУ МИФИ и в помещениях общежитий, статья 12 Федерального закона РФ от 23 февраля 2013г №15-ФЗ;

- Пользоваться поврежденными розетками и неисправными электроприборами;

- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- Пользоваться электроутюгами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а так же при отсутствии или неисправности терморегулятора;

- Хранить взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы;

Действия при обнаружении пожара:

- Незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 (112 по мобильной связи) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию), а также дежурному   смены охраны, администрации общежития;

- В квартире, где возник пожар нажать кнопку ручного пожарного извещателя, и по возможности (не подвергая свою жизнь опасности) приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения и эвакуации людей из помещений.

| Номер | Экстренные службы |
| --- | --- |
| 101 112 | Пожарная охрана (МЧС) |
| 102 | Полиция |
| 103 | Скорая медицинская помощь |