Р А З Р Е Ш Е Н И Е № \_\_\_\_\_

на пользование электронагревательными приборами

Подразделение: \_\_\_ Корпус: \_\_\_ Комната: \_\_\_\_\_

Разрешение действительно с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись представителей: \*ОГЭ СГИ ДИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\*ОПБ УПЧС ДИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Действие разрешения продлено с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись представителей: \*ОГЭ СГИ ДИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\*ОПБ УПЧС ДИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование (тип) электронагревательного  прибора | Мощность (КВт) | Заводской номер | Срок эксплуатации | Фамилия И.О. ответственного за эксплуатацию |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Подпись руководителя подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись ответственного за эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание:

\*ОГЭ СГИ ДИК – Отдел главного энергетика службы главного инженера департамента имущественного комплекса (45-105);

\*\*ОПБ УПЧС ДИК – отдел пожарной безопасности управления предотвращения чрезвычайных ситуаций департамента имущественного комплекса (Б-023), (45-202).

**ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
при эксплуатации электронагревательных приборов**

1. В целях обеспечения пожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.1. Пользоваться всеми видами бытовых нагревательных приборов в складских и взрывопожароопасных помещениях.

1.2. Использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

1.3. Использовать электроприборы не соответствующие требованиям инструкций организаций-изготовителей, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару.

1.4. Использовать электроприборы с электропроводами и кабелями, у которых повреждена или потеряла защитные свойства изоляция.

1.5. Пользоваться поврежденными розетками и выключателями.

1.6. Устанавливать электронагревательные приборы на сгораемой подставке.

1.7. Устраивать временные электрические сети к ТЭНам.

1.8. Подключать несколько потребителей электроэнергии к одной штепсельной розетке.

1.9. Оставлять электронагревательный прибор без присмотра.

1.10. Пользоваться неисправными электроприборами, а также электроприборами с открытым нагревательным элементом (спиралью и т.п.).

1.11. Устанавливать электроприборы на расстояние ближе 1 метра от сгораемых предметов.

1.12. Сушить на электроприборах сгораемые предметы.

1.13. Оставлять включенными в электросеть электронагревательные приборы по окончании рабочего времени.