ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ

Инженер наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Контроль за состоянием наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций (ПАТЭС) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Организация и обеспечение поддержания безопасного и безаварийного состояния наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций

Группа занятий:

| 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обеспечение безопасного и безаварийного состояния наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций | 6 | Содержание и надзор за состоянием наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Обеспечение безаварийного состояния и ремонта наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций | А/02.6 | 6 |
|  |  |  | Обеспечение выполнения работ подчиненными работниками в зоне обслуживания наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций | A/03.6 | 6 |
| B | Организация и контроль безопасного и безаварийного состояния наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций | 7 | Организация содержания и надзора за состоянием наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация и контроль своевременного проведения ремонтных работ на наземных и гидротехнических сооружениях плавучих атомных станций | B/02.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование, организация и контроль деятельности подчиненных работников в зоне обслуживания наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций | B/03.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение безопасного и безаварийного состояния наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Смотритель наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций Инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | ### Высшее образование – программы бакалавриата и специалитета |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского освидетельствования (отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья) Специальная оценка условий труда в соответствии с трудовым законодательством |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Смотритель наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций Инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений |
| ОКСО | 270000 | Архитектура и строительство |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Содержание и надзор за состоянием наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение осмотров наземных зданий и специальных гидротехнических сооружений по утвержденному графику |
| --- | --- |
|  | Обеспечение технически правильной эксплуатации оборудования наземных зданий и гидротехнических сооружений |
|  | Разработка нормативно-технической документации по эксплуатации наземных зданий и специальных гидротехнических сооружений |
|  | Обеспечение подразделений ПАТЭС инструкциями по эксплуатации наземных зданий и специальных гидротехнических сооружений |
|  | Обеспечение соблюдения норм сбросов вредных веществ в открытые водоемы и хранилища |
|  | Формирование отчетной документации |
|  | Обеспечение предъявления наземных зданий и гидротехнических сооружений надзорным органам |
|  | Ведение эксплуатационной документации по наземным зданиям и гидротехническим сооружениям |
|  | Проведение инвентаризации зданий, наземных и специальных гидротехнических сооружений ПАТЭС и их переоценки |
|  | Подготовка заявок на материалы, приборы, оборудование, защитные средства |
|  | Обеспечение постановления на учет объектов капитального строительства |
|  | Приемка исполнительной документации на вводимые в эксплуатацию наземные здания и специальные гидротехнические сооружения и актов ввода в эксплуатацию |
|  | Обеспечение хранения технической документации |
| Необходимые умения | Проводить осмотр и выявлять факты неправильной эксплуатации наземных зданий и специальных гидротехнических сооружений |
|  | Проводить инвентаризацию зданий, наземных и специальных гидротехнических сооружений ПАТЭС и их переоценку |
|  | Выявлять износы зданий, наземных и специальных гидротехнических сооружений, их отдельных элементов |
|  | Планировать и обеспечивать проведение мероприятий по устранению выявленных недостатков в эксплуатации наземных и гидротехнических сооружений |
|  | Обеспечивать соблюдение работниками ПАТЭС норм и правил безопасности при эксплуатации наземных и специальных гидротехнических сооружений ПАТЭС |
|  | Подготавливать заявки на материалы, приборы, оборудование, защитные средства |
|  | Принимать объекты капитального строительства после завершения строительства и ремонта |
|  | Обеспечивать постановление на учет объектов капитального строительства |
|  | Формировать отчетную документацию |
|  | Контролировать сбросы вредных веществ в открытые водоемы и хранилища |
| Необходимые знания | Нормативные акты, регулирующие вопросы промышленного и гражданского строительства, организации технического надзора, эксплуатации и ремонта объектов капитального строительств |
|  | Методические и нормативные документы, касающиеся эксплуатации и надзора за состоянием зданий, наземных и специальных гидротехнических сооружений, проведения подводно-технических работ |
|  | Строительные нормы и правила, регулирующие вопросы проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАТЭС |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила технической эксплуатации зданий, сооружений и специальных гидротехнических сооружений, их оборудования |
|  | Порядок оформления и ведения технической документации |
|  | Порядок составления заявок на оборудование, материалы, запасные части и инструменты |
|  | Порядок приемки и постановления на учет объектов капитального строительства |
|  | Правила охраны водных ресурсов |
|  | Правила по охране окружающей среды, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Возможно кратковременное пребывание в условиях повышенного радиационного фона при возникновении чрезвычайных ситуаций на ПАТЭС |
|  | Осуществление трудовой деятельности с учетом требований морского законодательства по охране окружающей среды |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение безаварийного состояния и ремонта наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка планов технического обслуживания, освидетельствования и ремонта наземных зданий и гидротехнических сооружений |
| --- | --- |
|  | Обеспечение выполнения ремонтных работ по заключенным договорам подрядными организациями и силами работников ПАТЭС |
|  | Обеспечение требований по охране труда и недопущению травматизма на обслуживаемых объектах |
|  | Подготовка договоров с подрядными организациями на выполнение ремонтных работ |
|  | Формирование актов на снос наземных зданий и специальных гидротехнических сооружений и ликвидацию основных средств |
|  | Приемка выполненных ремонтных работ по заключенным договорам текущего и капитального ремонта у подрядных организаций |
|  | Приемка объектов капитального строительства после завершения строительства и ремонта |
|  | Разработка технических отчетов о ремонте наземных и гидротехнических сооружений ПАТЭС |
|  | Информирование оперативного руководства ПАТЭС о возникновении аварийных ситуаций в наземных зданиях и на гидротехнических сооружениях, разработка рекомендаций по их локализации и устранению |
|  | Выявление и анализ причин аварий и происшествий на наземных и гидротехнических сооружениях ПАТЭС, разработка рекомендаций по их профилактике и недопущению |
|  | Обеспечение недопущения загрязнения окружающей среды |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы технического обслуживания, освидетельствования и ремонта наземных зданий и гидротехнических сооружений |
|  | Обеспечивать выполнение ремонтных работ по заключенным договорам подрядными организациями и силами работников ПАТЭС |
|  | Анализировать техническое состояние наземных и гидротехнических сооружений ПАТЭС |
|  | Обеспечивать требования по охране труда и недопущению травматизма на обслуживаемых объектах |
|  | Подготавливать договора с подрядными организациями на выполнение ремонтных работ |
|  | Проводить приемку выполненных ремонтных работ по заключенным договорам текущего и капитального ремонта у подрядных организаций |
|  | Формировать технические отчеты о ремонте наземных и гидротехнических сооружений ПАТЭС |
|  | Формировать (готовить) отчеты о возникновении аварийных ситуаций, выявлении и устранении аварий и происшествий руководству ПАТЭС |
|  | Локализовать последствия аварий и происшествий на наземных и гидротехнических сооружениях ПАТЭС |
| Необходимые знания | Технические условия на производство и приемку строительно-монтажных работ |
|  | Требования по охране труда и недопущению травматизма на обслуживаемых объектах |
|  | Порядок подготовки и заключения договоров с подрядными организациями на выполнение ремонтных работ |
|  | Порядок приемки выполненных ремонтных работ по заключенным договорам текущего и капитального ремонта у подрядных организаций |
|  | Порядок оформления технических отчетов о ремонте наземных и гидротехнических сооружений ПАТЭС |
|  | Нормативные акты, регулирующие вопросы организации эксплуатации и обеспечения безопасности береговых объектов и гидротехнических сооружений |
|  | Технология производства ремонтных работ по береговым объектам и гидротехническим сооружениям в регионе базирования ПАТЭС |
|  | Способы локализации и устранения аварийных ситуаций на наземных и гидротехнических сооружениях ПАТЭС |
|  | Правила охраны водных ресурсов |
| Другие характеристики | Возможно кратковременное пребывание в условиях повышенного радиационного фона при возникновении чрезвычайных ситуаций на ПАТЭС |
|  | Осуществление трудовой деятельности с учетом требований морского законодательства по охране окружающей среды |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение выполнения работ подчиненными работниками в зоне обслуживания наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение инструктажа подчиненных работников |
| --- | --- |
|  | Выдача заданий и распределение обязанностей между подчиненными работниками при осуществлении ими трудовой деятельности |
|  | Обеспечение производственной дисциплины |
|  | Обеспечение соблюдения работниками ПАТЭС требований строительных, санитарных норм и правил при эксплуатации наземных зданий и гидротехнических сооружений |
|  | Обеспечение своевременной проверки знаний подчиненных работников |
|  | Совершенствование профессиональной подготовки (повышение квалификации) подчиненных работников |
|  | Своевременное информирование подчиненных работников об изменениях в схемах, инструкциях, организационно-распорядительных документах и методиках |
| Необходимые умения | Планировать и организовывать трудовую деятельность подчиненных работников |
|  | Правильно ставить трудовые задачи подчиненным работникам, контролировать ход и результат их выполнения |
|  | Выстраивать эффективные коммуникации между подчиненными работниками |
|  | Передавать накопленный опыт подчиненным работникам |
| Необходимые знания | Основные правила обеспечения эксплуатации ПАТЭС |
|  | Основы законодательства по охране труда, стандарт ПАТЭС по охране труда |
|  | Маршруты безопасного передвижения персонала по территории ПАТЭС |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Нормативные документы, регламентирующие эксплуатацию наземных и гидротехнических сооружений ПАТЭС |
| Другие характеристики | Возможно кратковременное пребывание в условиях повышенного радиационного фона при возникновении чрезвычайных ситуаций на ПАТЭС |
|  | Осуществление трудовой деятельности с учетом требований морского законодательства по охране окружающей среды |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль безопасного и безаварийного состояния наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | ### Высшее образование – программы специалитета и магистратуры ### Дополнительная подготовка на базе работодателя в объеме программы подготовки на должность, разрабатываемой и утверждаемой работодателем |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в должности смотрителя наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций или инженера по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений не менее 3 лет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского освидетельствования (отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья) Специальная оценка условий труда в соответствии с трудовым законодательством |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Смотритель наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций Инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений |
| ОКСО | 270000 | Архитектура и строительство |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация содержания и надзора за состоянием наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация инвентаризации наземных зданий и специальных гидротехнических сооружений ПАТЭС и их переоценки |
| --- | --- |
|  | Планирование и организация осмотров наземных зданий и специальных гидротехнических сооружений по утвержденному графику, в том числе освидетельствований их надзорными органами |
|  | Контроль обеспечения подразделений ПАТЭС инструкциями по эксплуатации зданий, наземных и специальных гидротехнических сооружений |
|  | Согласование заявок на материалы, приборы, оборудование, защитные средства |
|  | Организация расследования фактов неправильной эксплуатации наземных зданий и специальных гидротехнических сооружений ПАТЭС |
|  | Контроль соблюдения норм сбросов вредных веществ в открытые водоемы и хранилища |
|  | Представление актов на снос зданий, наземных и специальных гидротехнических сооружений и ликвидацию основных средств |
|  | Обеспечение работы комиссий по приемке объектов капитального строительства в эксплуатацию |
|  | Формирование и контроль проектно-сметной и отчетной документации |
|  | Контроль разработки нормативно-технической документации по эксплуатации наземных и специальных гидротехнических сооружений |
|  | Организация и контроль приемки исполнительной документации на вводимые в эксплуатацию здания, наземные и специальные гидротехнические сооружения, и актов ввода в эксплуатацию |
|  | Организация безопасной эксплуатации оборудования наземных и гидротехнических сооружений |
|  | Контроль хранения технической документации |
| Необходимые умения | Планировать и организовать инвентаризацию и надзор за состоянием зданий, наземных и специальных гидротехнических сооружений, их отдельных элементов |
|  | Организовывать и контролировать соблюдение норм и правил безопасности при эксплуатации наземных и специальных гидротехнических сооружений ПАТЭС |
|  | Планировать и контролировать выполнение на ПАТЭС мероприятий по устранению выявленных недостатков в эксплуатации наземных и гидротехнических сооружений |
|  | Согласовывать заявки на материалы, приборы, оборудование, защитные средства |
|  | Контролировать соблюдение норм сбросов вредных веществ в открытые водоемы и хранилища |
|  | Организовывать расследование фактов неправильной эксплуатации наземных зданий и специальных гидротехнических сооружений ПАТЭС |
|  | Обеспечивать работу комиссий по приемке объектов капитального строительства в эксплуатацию |
|  | Организовывать и контролировать подготовку технической, отчетной и организационно-распорядительной документации |
|  | Контролировать ведение и хранение эксплуатационной, технической документации |
| Необходимые знания | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила технической эксплуатации зданий, сооружений и специальных гидротехнических сооружений, их оборудования |
|  | Порядок приемки и постановления на учет объектов капитального строительства |
|  | Правила охраны водных ресурсов |
|  | Правила по охране окружающей среды, пожарной безопасности |
|  | Нормативные акты, регулирующие вопросы промышленного и гражданского строительства, организации технического надзора, эксплуатации и ремонта объектов капитального строительств |
|  | Методические и нормативные документы, касающиеся эксплуатации и надзора за состоянием зданий, наземных и специальных гидротехнических сооружений, проведения подводно-технических работ |
|  | Строительные нормы и правила, регулирующие вопросы проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАТЭС |
|  | Порядок оформления, ведения и хранения эксплуатационной, технической, организационно-распорядительной и отчетной документации |
|  | Порядок составления и подачи заявок на оборудование, материалы, запасные части и инструменты |
| Другие характеристики | Возможно кратковременное пребывание в условиях повышенного радиационного фона при возникновении чрезвычайных ситуаций на ПАТЭС |
|  | Осуществление трудовой деятельности с учетом требований морского законодательства по охране окружающей среды |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль своевременного проведения ремонтных работ на наземных и гидротехнических сооружениях плавучих атомных станций | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и контроль очередности и сроков выполнения ремонтных работ |
| --- | --- |
|  | Контроль заключения договоров с подрядными организациями на производство ремонта |
|  | Контроль приемки выполненных ремонтных работ подрядными организациями |
|  | Контроль формирования отчетов о ремонте наземных и гидротехнических сооружений ПАТЭС |
|  | Организация расследования причин аварий и происшествий на наземных и гидротехнических сооружениях ПАТЭС |
|  | Контроль локализации последствий аварий и происшествий на наземных и гидротехнических сооружениях ПАТЭС |
|  | Контроль недопущения загрязнения окружающей среды |
| Необходимые умения | Планировать и контролировать очередность и сроки выполнения ремонтных работ |
|  | Контролировать заключение договоров с подрядными организациями на производство ремонта |
|  | Контролировать приемку выполненных ремонтных работ подрядными организациями |
|  | Контролировать формирование отчетов о ремонте наземных и гидротехнических сооружений ПАТЭС |
|  | Контролировать соблюдение норм и правил безопасности при ремонте наземных и специальных гидротехнических сооружений ПАТЭС |
|  | Организовывать расследование причин аварий и происшествий на наземных и гидротехнических ПАТЭС |
|  | Контролировать недопущение загрязнения окружающей среды |
|  | Контролировать локализацию последствий аварий и происшествий на наземных и гидротехнических сооружениях ПАТЭС |
| Необходимые знания | Способы локализации и устранения аварийных ситуаций на наземных и гидротехнических сооружениях ПАТЭС |
|  | Технические условия на производство и приемку строительно-монтажных работ |
|  | Требования по охране труда и недопущению травматизма на обслуживаемых объектах |
|  | Порядок подготовки и заключения договоров с подрядными организациями на выполнение ремонтных работ |
|  | Порядок приемки выполненных ремонтных работ по заключенным договорам текущего и капитального ремонта у подрядных организаций |
|  | Порядок оформления технических отчетов о ремонте наземных и гидротехнических сооружений ПАТЭС |
|  | Нормативные акты, регулирующие вопросы организации эксплуатации и обеспечения безопасности береговых объектов и гидротехнических сооружений |
|  | Технология производства ремонтных работ по береговым объектам и гидротехническим сооружениям в регионе базирования ПАТЭС |
|  | Правила охраны водных ресурсов |
|  | Технические условия на производство и приемку строительно-монтажных работ |
| Другие характеристики | Возможно кратковременное пребывание в условиях повышенного радиационного фона при возникновении чрезвычайных ситуаций на ПАТЭС |
|  | Осуществление трудовой деятельности с учетом требований морского законодательства по охране окружающей среды |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Планирование, организация и контроль деятельности подчинненых работников в зоне обслуживания наземных и гидротехнических сооружений плавучих атомных станций | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения трудовых функций, регламентов, эксплуатационных инструкций подчиненными работниками |
| --- | --- |
|  | Контроль выполнения требований нормативно-технической документации, приказов и распоряжений руководства подчиненными работниками |
|  | Контроль правильности ведения документации подчиненными работниками |
|  | Планирование и распределение обязанностей между персоналом и выдача поручений |
|  | Организация соблюдения требований норм и правил в области использования атомной энергии |
|  | Организация своевременной проверки знаний подчинненых работников |
|  | Организация практического обучения подчинненых работников безопасным приемам и методам труда |
|  | Контроль производственной дисциплины на рабочих местах |
|  | Контроль соблюдения требований норм и правил в области использования атомной энергии |
|  | Организация проведения инструктажа работников, обеспечивающих содержание и надзор наземных и гидротехнических сооружений ПАТЭС, по обеспечению безопасности и использованию защитных средств и аварийно-спасательного имущества |
|  | Планирование проведения своевременной профессиональной подготовки и повышения квалификации подчинненых работников |
|  | Контроль выполнения подчиненными работниками правил пожарной, ядерной и радиационной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка |
| Необходимые умения | Контролировать выполнение трудовых функций, регламентов, эксплуатационных инструкций подчиненными работниками |
|  | Контролировать выполнение требований нормативно-технической документации, приказов и распоряжений руководства подчиненными работниками |
|  | Контролировать правильность ведения документации подчиненными работниками |
|  | Планировать и организовывать работу подчинненых работников |
|  | Формулировать наряды-задания, распоряжения подчиненному персоналу |
|  | Анализировать качество работы подчинненых работников |
|  | Эффективно управлять подчиненными работниками |
| Необходимые знания | Методы организации работы подчинненых работников |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации ПАТЭС |
|  | Стандарт ПАТЭС по охране труда |
|  | Маршруты безопасного передвижения персонала по территории ПАТЭС |
|  | Основы трудового законодательства, отраслевые и локальные нормативные акты, регламентирующие трудовую деятельность подчиненных работников |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила пожарной, ядерной и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | Возможно пребывание в условиях повышенного радиационного фона при возникновении чрезвычайных ситуаций на ПАТЭС |
|  | Осуществление трудовой деятельности с учетом требований морского законодательства по охране окружающей среды |

IV. Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проректор НИЯУ МИФИ Елена Борисовна Весна |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации ПАТЭС», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», город Москва |
| 3 | Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04. 2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников плавучих атомных станций» и раздел «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики»

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04. 2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ “О специальной оценке условий труда»