ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации электроэнергетических систем плавучих атомных станций

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Эксплуатация электроэнергетических систем (ЭЭС) плавучих атомных станций (ПАТЭС) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасного, надежного и экологически приемлемого ведения процессов технической эксплуатации электроэнергетического оборудования и систем электрогенерации плавучих атомных станций

Группа занятий:

| 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| --- | --- |
| 1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности |
| (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обеспечение работы электроэнергетических систем и оборудования плавучей атомной станции | 6 | Осуществление оперативного управления электроэнергетическими системами и оборудованием, производящим и выдающим электроэнергию | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль состояния и поддержание работоспособности электроэнергетических систем и оборудования в зоне обслуживания | А/02.6 | 6 |
|  |  |  | Организация и контроль трудовой деятельности подчиненных работников в зоне обслуживания | А/03.6 | 6 |
| B | Организация и контроль качества работы по эксплуатации электроэнергетических систем, оборудования и выдаче электроэнергии | 7 | Управление организацией эксплуатации электроэнергетических систем и оборудования, производящих и выдающих электроэнергию | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация контроля состояния и поддержания работоспособности электроэнергетических систем и оборудования в зоне обслуживания | B/02.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование, организация и контроль трудовой деятельности подчиненных работников | B/03.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение работы электроэнергетических систем и оборудования плавучей атомной станции | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Инженер-электромеханик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – программы бакалавриата и специалитета |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского освидетельствования (отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья) Специальная оценка условий труда в соответствии с трудовым законодательством Наличие 5 группы по электробезопасности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры энергетики |
| ЕКС | - | Инженер-электромеханик |
| ОКСО | 140205 | Электроэнергетические системы и сети |
|  | 140305 | Ядерные реакторы и энергетические установки |
|  | 180103 | Судовые энергетические установки |
|  | 180104 | Техническая эксплуатация судов и судового оборудования |
|  | 180105 | Судовое оборудование |
|  | 180403 | Эксплуатация судовых энергетических установок |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление оперативного управления электроэнергетическими системами и оборудованием, производящим и выдающим электроэнергию | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение отпуска и первичного технического учета электроэнергии |
| --- | --- |
|  | Фиксация выработки электроэнергии по энергоблокам, потреблению на собственные нужды, выдаче в сеть |
|  | Задание параметров систем и оборудования, выдающих электроэнергию |
|  | Контроль показаний приборов и систем, выдающих электроэнергию |
|  | Ведение оперативной технической документации |
| Необходимые умения | Анализировать показания приборов и систем, выдающих электроэнергию |
|  | Проводить первичный технический учет электроэнергии |
|  | Контролировать параметры выдачи электроэнергии |
|  | Управлять технологическими процессами выдачи электроэнергии дистанционно по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Вести оперативную техническую документацию |
| Необходимые знания | Решения и технологические схемы ПАТЭС по генерации и передаче потребителю электрической энергии |
|  | Эксплуатационная документация ЭЭС и оборудования ПАТЭС |
|  | Порядок оформления и ведения оперативной и иной технической документации |
|  | Морское законодательство в части, касающейся правил навигационной безопасности |
|  | Устройство плавучего энергоблока (ПЭБ) ПАТЭС и систем, обеспечивающих его живучесть (взрыво- и пожаробезопасность, плавучесть, остойчивость) |
|  | Нормативные документы Международной морской организации и Российской Федерации по охране человеческой жизни на море и предотвращению загрязнения с судов |
| Другие характеристики | Частичное или постоянное нахождение в условиях радиационной вредности, вредных факторов вибрации и электромагнитного излучения |
|  | Осуществление трудовой деятельности в особых (морских) условиях с учетом требований морского законодательства |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль состояния и поддержание работоспособности электроэнергетических систем и оборудования в зоне обслуживания | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Прием в эксплуатацию агрегатов, сетей, иных компонентов основного и вспомогательного электрооборудования ПАТЭС |
| --- | --- |
|  | Обеспечение подготовки оборудования к включению в работу или к переводу в резервное состояние |
|  | Контроль технического состояния оборудования ПАТЭС |
|  | Проведение профилактического опробования обслуживаемого оборудования, систем регулирования, контроля, сигнализации и защиты |
|  | Выявление дефектов в работе обслуживаемых оборудования и систем |
|  | Составление перечней выявленных в межремонтный период эксплуатации дефектов и нарушений в работе закрепленного за службой оборудования и приборов |
|  | Обеспечение устранения дефектов в работе обслуживаемых оборудования и систем, при необходимости с привлечением ремонтных подразделений ПАТЭС |
|  | Осуществление допуска ремонтного персонала к работам на обслуживаемом оборудовании и ЭЭС |
|  | Проведение силами работников оперативной смены необходимых технологических операций для выполнения ремонтных работ |
|  | Контроль и обеспечение аварийного электроснабжения в случае аварийной ситуации |
|  | Информирование оперативного руководства ПАТЭС о возникновении аварийных ситуаций, отказах, иных нарушениях в режиме работы ЭЭС и обслуживаемого оборудования |
|  | Выявление причин аварий, отказов и нарушений в работе объектов ПАТЭС |
| Необходимые умения | Осуществлять приемку и подготовку к эксплуатации электрооборудования и систем ПАТЭС |
|  | Анализировать техническое состояние, проводить диагностику электроэнергетических систем и оборудования ПАТЭС |
|  | Выявлять и обеспечивать устранение дефектов в работе обслуживаемых оборудования и систем |
|  | Осуществлять допуск ремонтного персонала к работам на обслуживаемом оборудовании и ЭЭС |
|  | Локализовать последствия нарушений и восстановить нормальную работу ЭЭС и оборудования |
|  | Владеть приемами работы с агрегатами и техническими изделиями, приборами и измерительными управляющими системами основного и вспомогательного электроэнергетического оборудования ПАТЭС |
|  | Выявлять причины аварий, отказов и нарушений в работе объектов ЭЭС ПАТЭС |
|  | Действовать в соответствии с нормативными документами в случае нарушения проектных условий безопасной эксплуатации ПАТЭС ПАТЭС |
|  | Формулировать отчет о работе ЭЭС и оборудования ПАТЭС, о выявлении дефектов и нарушений и о принятых мерах по их устранению |
| Необходимые знания | Характеристики, устройство, принцип работы и правила безопасной эксплуатации электроэнергетического оборудования и систем ПАТЭС |
|  | Порядок приема и подготовки к эксплуатации электрооборудования и ЭЭС |
|  | Порядок проведения технической диагностики и ремонта электрооборудования и ЭЭС ПАТЭС |
|  | Порядок действий в случае нарушения проектных условий безопасной эксплуатации ПАТЭС |
| Другие характеристики | Частичное или постоянное нахождение в условиях радиационной вредности, вредных факторов вибрации и электромагнитного излучения |
|  | Осуществление трудовой деятельности в особых (морских) условиях с учетом требований морского законодательства |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль трудовой деятельности подчиненных работников в зоне обслуживания | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение инструктажа подчиненных работников |
| --- | --- |
|  | Выдача заданий и распределение обязанностей между подчиненными работниками |
|  | Обеспечение производственной дисциплины на рабочих местах |
|  | Обеспечение соблюдения требований норм и правил в области использования атомной энергии |
|  | Обеспечение своевременной проверки знаний подчиненных работников |
|  | Совершенствование профессиональной подготовки (повышение квалификации) подчиненных работников |
|  | Своевременное информирование подчиненных работников об изменениях в схемах, инструкциях, организационно-распорядительных документах и методиках |
| Необходимые умения | Организовывать работу подчиненных работников |
|  | Обеспечивать безопасность подчиненных работников |
|  | Правильно поставить задачу подчиненным работникам |
|  | Выстраивать эффективную коммуникацию |
|  | Передавать накопленный опыт подчиненным работникам |
| Необходимые знания | Методика организации работы подчиненных работников |
|  | Основы трудового законодательства, отраслевые и локальные нормативные акты, регламентирующие трудовую деятельность подчиненных работников |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации ПАТЭС |
|  | Стандарт ПАТЭС по охране труда |
|  | Маршруты безопасного передвижения персонала по территории ПАТЭС |
|  | Нормативные документы, регламентирующие эксплуатацию электроэнергетического оборудования, механизмов, систем и устройств ПАТЭС |
| Другие характеристики | Частичное или постоянное нахождение в условиях радиационной вредности, вредных факторов вибрации и электромагнитного излучения |
|  | Осуществление трудовой деятельности в особых (морских) условиях с учетом требований морского законодательства |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль качества работы по эксплуатации электроэнергетических систем, оборудования и выдаче электроэнергии | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Ведущий инженер-электромеханик Начальник службы эксплуатации электроэнергетических систем |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – программы специалитета и магистратуры |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы по эксплуатации электроэнергетических систем не менее 3 лет. |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского освидетельствования (отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья) Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с трудовым законодательством |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности |
| ЕКС | - | Начальник службы плавучей атомной станции |
| ОКСО | 140205 | Электроэнергетические системы и сети |
|  | 140305 | Ядерные реакторы и энергетические установки |
|  | 180103 | Судовые энергетические установки |
|  | 180104 | Техническая эксплуатация судов и судового оборудования |
|  | 180105 | Судовое оборудование |
|  | 180403 | Эксплуатация судовых энергетических установок |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление организацией эксплуатации электроэнергетических систем и оборудования, производящих и выдающих электроэнергию | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и контроль отпуска и первичного технического учета электроэнергии |
| --- | --- |
|  | Организация и обеспечение почасового графика несения нагрузки ПАТЭС |
|  | Анализ фактов выдачи технологических продуктов, услуг по поставкам энергии для потребителей ПАТЭС |
|  | Учет поступления заявок на выдачу технологических продуктов, услуг по поставкам энергии для потребителей ПАТЭС |
|  | Подготовка организационно-распорядительной документации |
|  | Контроль ведения оперативной технической документации |
| Необходимые умения | Управлять качеством процессов эксплуатации электроэнергетических систем ПАТЭС |
|  | Управлять промышленной безопасностью электроэнергетических систем ПАТЭС |
|  | Организовывать подготовку и подготавливать организационно-распорядительную документацию |
|  | Проводить первоначальную оценку характера и масштаба сложившейся ситуации |
|  | Систематизировать данные по результатам аналитического контроля |
| Необходимые знания | Проектные и технологические схемы электроэнергетических систем ПАТЭС. в т.ч. схемы: электрических и тепловых сетей, проектные решения по агрегатам и отдельным изделиям, техническим устройствам электроэнергетических систем |
|  | Основные положения по промышленной, радиационной и ядерной безопасности электроэнергетических систем ПАТЭС |
|  | Порядок оформления и ведения оперативной и иной технической документации |
|  | Морское законодательство в части, касающейся правил навигационной безопасности |
|  | Устройство плавучего энергоблока (ПЭБ) ПАТЭС и систем, обеспечивающих его живучесть (взрыво- и пожаробезопасность, плавучесть, остойчивость) |
|  | Нормативные документы Международной морской организации и Российской Федерации по охране человеческой жизни на море и предотвращению загрязнения с судов |
| Другие характеристики | Частичное или постоянное нахождение в условиях радиационной вредности, вредных факторов вибрации и электромагнитного излучения |
|  | Осуществление трудовой деятельности в особых (морских) условиях с учетом требований морского законодательства |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация контроля состояния и поддержания работоспособности электроэнергетических систем и оборудования в зоне обслуживания | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и контроль приема в эксплуатацию агрегатов, сетей, иных компонентов основного и вспомогательного электрооборудования ПАТЭС |
| --- | --- |
|  | Организация контроля состояния работоспособности агрегатов, систем и иных компонентов основного и вспомогательного оборудования ПАТЭС |
|  | Организация работ по локализации последствий нарушений и восстановления нормальной работы ЭЭС и оборудования после аварийных ситуаций и отказов |
|  | Контроль составления перечней выявленных в межремонтный период эксплуатации дефектов и нарушений в работе закрепленного за службой оборудования, трубопроводов и приборов |
|  | Организация устранения дефектов в работе обслуживаемых оборудования и систем, при необходимости с привлечением ремонтных подразделений ПАТЭС |
|  | Организация и контроль допуска ремонтного персонала к работам на обслуживаемом оборудовании ЭЭС |
|  | Организация проведения силами работников оперативной смены необходимых технологических операций для выполнения ремонтных работ |
|  | Планирование выполнения работ с минимальной дозовой нагрузкой |
|  | Проведение оценки безопасности электроэнергетических систем ПАТЭС |
|  | Организация подготовки оборудования к включению в работу или к переводу в резервное состояние |
|  | Контроль и обеспечение аварийного электроснабжения в случае аварийной ситуации |
|  | Контроль недопущения загрязнения окружающей среды |
| Необходимые умения | Организовывать и контролировать прием в эксплуатацию агрегатов, сетей, иных компонентов основного и вспомогательного электрооборудования ПАТЭС |
|  | Формировать планы диагностического обследования технического состояния и надежности, ресурса для действующих агрегатов, сетей и иных компонентов основного и вспомогательного электроэнергетического оборудования ПАТЭС |
|  | Организовывать ремонт ЭЭС и электрооборудования ПАТЭС |
|  | Управлять ремонтными работами по техническому обслуживанию электроэнергетических систем ПАТЭС |
|  | Планировать выполнение работ с минимальной дозовой нагрузкой |
|  | Проводить оценку безопасности электроэнергетических систем ПАТЭС |
| Необходимые знания | Проектные и технологические схемы и общая компоновка для различных проектов ПАТЭС |
|  | Системы учета и контроля аварий и инцидентов при функционировании электроэнергетических систем ПАТЭС |
|  | Нормы расходования сырья и материалов при функционировании и ремонте электроэнергетических систем ПАТЭС |
|  | Состав типовых работ при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании электроэнергетических систем ПАТЭС |
|  | Программы и типовые планы превентивных мероприятий по предупреждению явлений разрушительного и пожароопасного характера для всех этапов жизненного цикла электроэнергетических систем ПАТЭС |
| Другие характеристики | Частичное или постоянное нахождение в условиях радиационной вредности, вредных факторов вибрации и электромагнитного излучения |
|  | Осуществление трудовой деятельности в особых (морских) условиях с учетом требований морского законодательства |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Планирование, организация и контроль трудовой деятельности подчиненных работников | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения трудовых функций, регламентов, эксплуатационных инструкций подчиненными работниками |
| --- | --- |
|  | Контроль выполнения требований нормативно-технической документации, приказов и распоряжений руководства подчиненными работниками |
|  | Контроль правильности ведения документации подчиненными работниками |
|  | Планирование и распределение обязанностей между персоналом и выдача поручений |
|  | Организация своевременной проверки знаний подчиненных работников |
|  | Организация практического обучения подчиненных работников безопасным приемам и методам труда |
|  | Контроль производственной дисциплины на рабочих местах |
|  | Контроль соблюдения требований норм и правил в области использования атомной энергии |
|  | Организация проведения инструктажа работников, занятых на эксплуатации ЭЭС, по обеспечению безопасности и использованию защитных средств и аварийно-спасательного имущества |
|  | Планирование проведения своевременной профессиональной подготовки и повышения квалификации подчиненных работников |
|  | Контроль выполнения подчиненными работниками правил пожарной, ядерной и радиационной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка |
| Необходимые умения | Контролировать выполнение трудовых функций, регламентов, эксплуатационных инструкций подчиненными работниками |
|  | Контролировать выполнение требований нормативно-технической документации, приказов и распоряжений руководства подчиненными работниками |
|  | Контролировать правильность ведения документации подчиненными работниками |
|  | Планировать и организовывать работу и повышение квалификации подчиненных работников |
|  | Формулировать наряды-задания, распоряжения подчиненным работникам |
|  | Анализировать качество работы подчиненных работников |
|  | Эффективно управлять подчиненными работниками |
| Необходимые знания | Методы организации работы подчиненных работников |
|  | Нормативные документы, регламентирующие деятельность подчиненных работников |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации ПАТЭС |
|  | Стандарт ПАТЭС по охране труда |
|  | Маршруты безопасного передвижения персонала по территории ПАТЭС |
|  | Нормативные документы, регламентирующие эксплуатацию оборудования, механизмов, систем и устройств ПАТЭС |
| Другие характеристики | Частичное или постоянное нахождение в условиях радиационной вредности, вредных факторов вибрации и электромагнитного излучения |
|  | Осуществление трудовой деятельности в особых (морских) условиях с учетом требований морского законодательства |

IV. Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), город Москва, Каширское шоссе, д. 25 |
| --- |
|  | Проректор НИЯУ МИФИ Елена Борисовна Весна |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации ПАТЭС», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», город Москва |
| 3 | Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04. 2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников плавучих атомных станций»

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04. 2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда